D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, Titolo III-bis – AIA - art. 29 nonies c. 1, modifica non sostanziale.
VENATOR ITALY S.r.l., installazione ubicata nel Comune di Scarlino in Loc. Casone – Codici IPPC: 4.2e e 5.4

La Società Venator Italy S.r.l., titolare l'installazione ubicata nel Comune di Scarlino in Loc. Casone, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Grosseto con provvedimento dirigenziale n. 755 del 12/03/2013 e successivi aggiornamenti, per lo svolgimento dell’attività IPPC di cui ai punti:
- 4.2e Fabbricazione di prodotti chimici inorganici ed in particolare metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
- 5.4 Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche di rifiuti inerti.

La modifica in oggetto è inerente i seguenti aspetti:
1. Conversione dell’impianto attualmente utilizzato per la produzione dei gessi bianchi (non più attivo dal 2012 per scelta aziendale) in impianto per la produzione dei gessi chimici, ottenuti dal decantato proveniente dall’impianto trattamento effluenti deboli, insieme ad una percentuale variabile di slurry di Gesso Chimico proveniente dall’impianto Trattamento Effluenti Forti. Il progetto prevede che il gesso così ottenuto possa essere in parte conferito come rifiuto a impianti di recupero o smaltimento finale e in parte commercializzato come prodotto fertilizzante denominato commercialmente Agrigess
2. Revamping impiantistico del depuratore delle acque reflue assimilate a domestiche e modifica del piano analitico previsto nel piano di monitoraggio e controllo dell’AIA, quest’ultima consistente in:
  1. spostamento del punto di campionamento dello scarico denominato S3,
  2. eliminazione del parametro E. Coli tra quelli di cui è previsto autocontrollo, elencato alla tabella 11 dell’Allegato Tecnico 1 dell’AIA
  3. correzione del refuso presente nel PMC dell’AIA (Tabelle 9 e 10) relativo al tempo di residenza dei batteri con riferimento alla metodica dei batteri bioluminescenti)
3. Sistema di abbattimento scrubber per il punto emissivo H5C5, già autorizzato e installato: comunicazione di avvenuto adempimento a prescrizione dell’AIA.

Con riferimento a quanto sopra sinteticamente descritto è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, nonché è stata indicata la data del 21/09/2018 per lo svolgimento dell'eventuale Conferenza di Servizi in modalità sincrona.

Il presente annuncio è effettuato in ottemperanza all'art. 23 della L.R. 40/2009 e s.m.i.
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a:

Arch Massimo Vivi – 055 4386325 – massimo.vivi@regione.toscana.it Posizione Organizzativa di riferimento
Ing. Cristina Barresi – 055 4386267 – cristina.barresi@regione.toscana.it Referente per il procedimento